附件1：

**远弘楼卫生间小便器建造清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 小便器 | 310\*370\*690 | 40 | 个 | 250 | 10000 | 佛山陶瓷 |
| 2 | 手按阀 | 阀门及配件 | 40 | 个 | 60 | 2400 | 不锈钢材质 |
| 3 | 下水 | 釉面盖板及配件 | 40 | 套 | 25 | 1000 |  |
| 4 | 排水管 | 75PVC | 80 | m | 10 | 800 | 联塑 |
| 5 | 给水管 | 20PPR | 80 | m | 15 | 1600 | 伟星 |
| 6 | 配件（给水管） | 波纹管25CM | 40 | 只 | 20 | 800 | 管径20CM |
| 7 | 配件（排水管） | 直管15CM | 40 | 只 | 20 | 800 | 管径16CM |
| 8 | 人工工资及税费 |  |  |  |  | 2600 |  |
| 9 | 康比特卫生间档板 | 刨花板pvc边 | 30 | 块 | 66 | 2000 | 10间卫生间 |

**合计总价：22000元**

**注：**1**.**远弘楼每个卫生间建造4个小便器，共10间卫生间建造40个小便器，控制价22000元。

2.每间卫生间4个小便器用3块康比特档板隔挡。

3.报价应包含卫生清理、施工设备等所有费用。

4.质保期一年。

5.样式参照男二栋公卫小便斗样式和质量。