**附件2**

|  |
| --- |
| **报价表** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **单位（元）** |
| **预算单价** | **预算控制价** | **供应商报价** |
| 1 | 地面清表 | 机械清除地面杂草（清除到根部）、杂物 | ㎡ | 14000 | 0.6 | 8400 |  |
| 2 | 做给水点位 | 主管40PE水压16公斤，副管20PE，含水位13个，水龙头4个 | 米 | 400 | 25.25 | 10100 |  |
| 3 | 破路及修复 | 开槽200\*150深预埋给水管 | 米 | 100 | 40 | 4000 |  |
| 4 | 平整场地 | 机械平整场地 | ㎡ | 14000 | 0.85 | 11900 |  |
| 5 | 清除石头 | 机械清除本区域内大型石头、挖坑填埋、人工清理表层小型石头 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 6 | 挑捡石头及移除校内枯萎的树木 | 人工清理校园内，所有表层小型石头 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 7 | 杂物外运 | 土方车外运、杂草、杂物 | 车 | 15 | 240 | 3600 |  |
| 8 | 浇筑水渠盖板 | C25砼、52米\*1.8米\*20厘米厚、支模、6厘螺纹钢、间距25cm\*25cm | ㎡ | 100 | 120 | 12000 |  |
|  | **合计** | **55000** |  |

注：以上报价包含人工费、施工设备费、清洁费和税费等所有费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

 年 月 日