附件1

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 预算控制价 | 供应商报价 |
| **崇文楼东南角处** |
| 1 | 新挖雨水井 | 400\*600砖砌井、含开挖、砌砖、粉刷 | 个 | 1 | 600 |  |
| 2 | 更换雨水井盖 | 300圆，铸铁 | 个 | 1 | 100 |  |
| 3 | 雨水井盖 | 打掉旧井盖、重做铸铁400\*600栏栅井盖、含安装、防坠网（含疏通） | 个 | 5 | 1870 |  |
| 4 | 切割混泥土路面 | 路面切割开挖300\*1300cm | 米 | 20 | 2400 |  |
| 5 | 预埋管道 | 300mm波纹管、管边护沙、安装管道含配件 | 米 | 20 | 800 |  |
| 6 | 混泥土修复路面 |  | 米 | 20 | 900 |  |
| 7 | 修复路面养护、清洁、垃圾外运 |  | 项 | 1 | 300 |  |
| **学校劳动基地北侧** |
| 8 | 挖沟 | 按照现场实际情况降排水 | 米 | 110 | 5500 |  |
| 9 | 埋管 | 安装200cmPVC排水管、含配件 | 米 | 110 | 2750 |  |
| 10 | 水池接管 | 含安装修复水池、含地漏堵帽 | 个 | 4 | 1120 |  |
| 11 | 回填 | 原土方回填 | 米 | 110 | 1650 |  |
| 12 | 雨水井盖 | 更换600圆铸铁排水井盖 | 个 | 1 | 210 |  |
| 14 | 雨水井盖 | 更换400\*600铸铁排水井盖做防坠网（含疏通） | 个 | 10 | 2800 |  |
|  | **合计** | **21000** |  |

注：以上报价包含人工费、施工设备费、清洁费和税费等所有费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

 年 月 日