附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **规格及参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **预算控制价**  **（元）** | **供应商报价**  **（元）** |
|
| 1 | 增设寝室插座独立线路 | 连接走道吹风机线路（分别从两头接线，中间接线），增设2.5平方线到插座到每间寝室；另原寝室照明线路并联到插座线路上。（增设电线品牌推荐，开开、熊猫，赣昌线） | 间 | 440 | 50 | 22000 |  |
| 2 | 空调插头  暗藏 | 剪掉空调插头暗藏至底盒内（含推荐品牌西门子、正泰、德力西品牌线盒盖板、辅料） | 个 | 440 | 25 | 11000 |  |
| 3 | 时控器含32A交流  接触器 | 每层增设个时控器含32A交流接触器。（品牌推荐德力西、正泰、公牛） | 个 | 20 | 350 | 7000 |  |
| 合计 | | | | | | 40000 |  |

注：以上报价包含人工费、施工设备费、清洁费和税费等所有费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

年 月 日