附件

**报价表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目描述/货物清单** | **单位** | **数量** | **预算控制价** | **供应商报价** |
| 1 | 防火门 | 扇 | 8 | 3600 |  |
| 2 | 闭门器、顺位器 | 个 | 30 | 750 |  |
| 3 | 液位装置、自动补水阀 | 套 | 1 | 600 |  |
| 4 | 水泵控制柜、稳压水泵 | 套 | 1 | 1650 |  |
| 5 | 压力开关自动启泵 | 套 | 1 | 800 |  |
| 6 | 室外栓口更换、埋地栓抬高 | 台 | 1 | 2100 |  |
| 7 | 室外栓压力不均，阀门维修 | 个 | 1 | 900 |  |
| 8 | 消火栓门框 | 套 | 32 | 3360 |  |
| 9 | 消火栓一体门框 | 套 | 12 | 1800 |  |
| 10 | 消火栓玻璃 | 块 | 58 | 1450 |  |
| 11 | 消火栓使用方法 | 块 | 102 | 1530 |  |
| 12 | 室内消火栓调整 | 套 | 2 | 600 |  |
| 13 | 室内消火栓线路连接启泵 | 项 | 1 | 20000 |  |
| 14 | 疏散指示灯（隐藏性）更换 | 只 | 110 | 4180 |  |
| 15 | 应急灯更换 | 只 | 68 | 2380 |  |
| 16 | 应急灯、指示灯安装  （含电线、插座） | 套 | 48 | 7200 |  |
| 17 | 5kg干粉灭火器 | 只 | 96 | 7200 |  |
| **合计** | | | | **60100** |  |

注：以上报价包含人工费、施工设备费、清洁费和税费等所有费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

年 月 日